## Sheet1
黄铜棒综保改造项目最终清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注
一 | 10KV保护及改造
1 | 通用保护 | PA150-U |  | 17 |  | 因泰莱
二 | 后台监控系统
1 | 监控主机 | DELL 5050 |  | 1 |  | DELL
2 | 24寸显示器 | E2416 |  | 1 |  | DELL
3 | 电力监控软件升级 | INT-SCADA V3.0 |  | 1 |  | 因泰莱
4 | A4激光打印机 | HP1108 |  | 1 |  | hp
5 | UPS电源 | 1KVA/h |  | 1 |  | 山特
6 | 通讯管理机 | CSU200 |  | 1 |  | 因泰莱
7 | 工业以太网交换机 | MIEN2208-AD220 |  | 2 |  | 因泰莱
8 | 通讯柜 | 800*600*600 |  | 1 |  | 因泰莱
9 | 报警装置 | 漫步者音箱M20 |  | 1 |  | 漫步者
三 | 其他
1 | 通讯线缆 | RVVP2*0.3 |  | 600 |  | 因泰莱
2 | 超五类屏蔽网线 | 超五类 |  | 600 |  | 因泰莱
2 | 运输及保险 | 运输及保险 |  | 1 |  | 因泰莱
3 | 调试费 | 甲方配合停电且务必提供原有综保图纸。 |  | 1 |  | 因泰莱
4 | 现场安装改造费 |  |  | 17 | 0